## Sheet1
AL 3 | аналогов вход 1 | t-Фризер | 1 | IR | word
AL 4 | аналогов вход 2 | t-Камера | 2 | IR | word
AQ | аналогов изход 1 | Т-фризер след АЦП | 513 | HR | word
AQ | аналогов изход 2 | Т -Камера след АЦП | 514 | HR | word
I 1 | врата 1 /до замрзител/ | open -0,close-1 | 1 | bit | coil
I 2 | врата 2 /изход производство/ | open -0,close-1 | 2 | bit | coil
I 3 | аларма агрегат 1 | alarm -0,rest-1 | 3 | bit | coil
I 4 | аларма агрегат 2 | alarm -0,rest-1 | 4 | bit | coil
I 5 | аларма данфус /до замразител / | alarm -0,rest-1 | 5 | bit | coil
I 6 | аларма данфус /изход производство / | alarm -0,rest-1 | 6 | bit | coil
Q2 | изxод забравена врата | закъснение 10 мин. | 8193 | bit | coil
Q3 | изход аларма от входове i3-i6 | моментни | 8194 | bit | coil
Q1 | изход висока Т | фризер | 8192 | bit | coil
Q4 | изход висока Т | Камера | 8195 | bit | coil